## BIOLOGIJA - KEMIJA
Prilog II.
Osnovna škola Vladimira Nazora
Kralja Tomislava 18
31400 Đakovo
TROŠKOVNIK: ADAPTACIJE KABINETA ZA BIOLOGIJU I KEMIJU
|  | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
I | GIBS KARTONSKI RADOVI
| 1. Nabava i ugradnja spuštenog stropa tip Armstrong | m2 | 60
II | LIČILAČKI RADOVI
| 1. Ličenje zidnih stijena uljanom bojom u visini 1.3 m od poda. U stavku uključeno priprema podloge (struganje i gletanje uz prethodno impregniranje podloge) | m2 | 41
| 2. Ličenje zidnih stijena od visine 1.3 m do stropa | m2 | 84
III | STOLARSKI RADOVI
| 1. Ličenje postojećih drvenih vrata uz prethodnu pripremu podloge | kom | 2
| 2. Brušenje parketa u podu kabineta. Nabava laka i lakiranje istog | m2 | 60
IV | KERAMIČARSKI RADOVI
| 1. Nabava i ugradnja keramičarskih pločica. U stavku uključena prethodna priprema podloge | m2 | 1
V | RADOVI VODOVODA I ODVODNJE
| 1. Šlicanje kanala za vodovodnu instalaciju i obradu istih | m | 6
| 2. Nabava i ugradnja vodovodnih cijevi do umivaonika od ½'' | m | 6
| 3. Šlicanja kanala za odvodnju od umivaonika do spoja sa postojećom odvodnjom | m | 6
| 4. Nabava i ugradnja kanalizacijskih cijevi (ɸ 50) | m | 6
| 5. Nabava i ugradnja umivaonika i slavine za toplu i hladnu vodu | kom | 1
VI | RADOVI ELEKTROINSTALACIJA
| 1. Nabava i montaža elektrovodova (3 x 2.5 mm2) na zidnim stijenama. U stavku uključeno izrada kanalica za elektrovodove i završna obrada zidne sijene | m | 15
| 2. Nabava i ugradnja utičnica | kom | 3
| 3. Nabava i ugradnja elektrovoda u podu kabineta. U stavku uključeno šlicanje poda, ugradnja kanalice te zatvaranje u nivou poda | m | 10
| 4. Nabava i ugradnja podnih dvostrukih utičnica | kom | 2
| 5. Nabava i ugradnja rasvjetne armature 60 x 60 cm u spušteni strop tipa Armstrong | kom | 15
| 6. Nabava i ugradnja električnih vodova u Armstrong stropu do rasvjetnih tijela | m | 30
| 7. Nabava i ugradnja električnog bojlera kapaciteta 8 l | kom | 1
|  | Ukupno bez PDV-a: |  |  | 0
|  | PDV |  |  | 0
|  | Ukupno s PDV-om: |  |  | 0

## FIZIKA
Prilog II.
Osnovna škola Vladimira Nazora
Kralja Tomislava 18
31400 Đakovo
TROŠKOVNIK: ADAPTACIJE KABINETA ZA FIZIKU
|  | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
I | GIBS KARTONSKI RADOVI
| 1. Nabava i ugradnja spuštenog stropa tip Armstrong | m2 | 60
II | LIČILAČKI RADOVI
| 1. Ličenje zidnih stijena uljanom bojom u visini 1.3 m od poda. U stavku uključeno priprema podloge (struganje i gletanje uz prethodno impregniranje podloge) | m2 | 41
| 2. Ličenje zidnih stijena od visine 1.3 m do stropa | m2 | 84
III | STOLARSKI RADOVI
| 1. Ličenje postojećih drvenih vrata uz prethodnu pripremu podloge | kom | 2
| 2. Brušenje parketa u podu kabineta. Nabava laka i lakiranje istog | m2 | 60
IV | KERAMIČARSKI RADOVI
| 1. Nabava i ugradnja keramičarskih pločica. U stavku uključena prethodna priprema podloge | m2 | 1
V | RADOVI VODOVODA I ODVODNJE
| 1. Šlicanje kanala za vodovodnu instalaciju i obradu istih | m | 6
| 2. Nabava i ugradnja vodovodnih cijevi do umivaonika od ½'' | m | 6
| 3. Šlicanja kanala za odvodnju od umivaonika do spoja sa postojećom odvodnjom | m | 6
| 4. Nabava i ugradnja kanalizacijskih cijevi (ɸ 50) | m | 6
| 5. Nabava i ugradnja umivaonika i slavine za toplu i hladnu vodu | kom | 1
VI | RADOVI ELEKTROINSTALACIJA
| 1. Nabava i montaža elektrovodova (3 x 2.5 mm2) na zidnim stijenama. U stavku uključeno izrada kanalica za elektrovodove i završna obrada zidne sijene | m | 15
| 2. Nabava i ugradnja utičnica | kom | 3
| 3. Nabava i ugradnja elektrovoda u podu kabineta. U stavku uključeno šlicanje poda, ugradnja kanalice te zatvaranje u nivou poda | m | 10
| 4. Nabava i ugradnja podnih dvostrukih utičnica | kom | 2
| 5. Nabava i ugradnja rasvjetne armature 60 x 60 cm u spušteni strop tipa Armstrong | kom | 15
| 6. Nabava i ugradnja električnih vodova u Armstrong stropu do rasvjetnih tijela | m | 30
| 7. Nabava i ugradnja električnog bojlera kapaciteta 8 l | kom | 1
|  | Ukupno bez PDV-a: |  |  | 0
|  | PDV |  |  | 0
|  | Ukupno s PDV-om: |  |  | 0